АО «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС

TWR-12

Руководство инструктора

Часть 2

Инструкция по составлению сценариев тренировочных занятий

Листов 78

Общие сведения

Инструкция является неотъемлемой частью тренажерного программного комплекса “TWR-12” и содержит описание процессов управления соответствующим программным обеспечением.

Настоящая редакция инструкции отражает основной общий функционал локальной и сетевой версий Тренажера оперативных переключений TWR12tren.

Если при работе с программой у Вас возникли проблемы, предлагаем Вам действовать следующим образом:

внимательно прочитать соответствующий раздел Инструкции;

попробовать совершить те же действия еще раз;

написать нам и изложить свои проблемы – постараемся оперативно помочь Вам.

Контактная информация:

Бохан Константин Анатольевич +7 920 977 20 97 twr12@enert.ru

Тренажер

Тренажерный программный комплекс TWR-12 (далее – ТПК Twr12) создается уже более 20 лет с привлечением лучших технологов – энергетиков и программистов России.

Основой тренажера является разработанная нами оригинальная экспертная система, использование которой позволило добиться неограниченной гибкости при построении учебных заданий и одновременно контролировать выполняемые операции с помощью анализа метабазы знаний, в которой описаны основные правила типовой инструкции по переключениям в электроустановках. Такой подход позволяет учитывать ВСЕ пожелания Заказчика.

Все операции могут выполняться при видео и звуковом сопровождении.

Для создания и проведения тренировки (без подсказки в процессе тренировки) достаточно в режиме создания тренировки установить исходное состояние схемы – в этом случае можно проводить любые тренировки, при этом тренажер будет контролировать только правильность выполнения типовых инструкций переключения. Протокол тренировки будет содержать только выполненные операции и комментарии, если были нарушены положения типовой инструкции переключений.

Ввод операций сценария переключений необходим для генерации подсказки в процессе учебной тренировки и для выставления оценки в протоколе контрольной тренировки.

Бланки генерируются по уже созданным тренировкам.

Операции с элементами выполняются при любом масштабе схемы на экране.

Данная версия поддерживает сетевой режим работы, т.е. Вы можете сами организовать учебную/контрольную тренировку для одновременной работы на нескольких ПК.

Внимание! Все тексты в тренажере генерируются в редакторе WordPad. Он позволяет открывать большие файлы, занимает мало места и устанавливается по умолчанию при установке любой версии Windows. Однако убедитесь, что он у Вас установлен (Windows Пуск -> Программы -> Стандартные), иначе Вы не сможете прямо в тренажере просматривать и редактировать базы знаний тренировок, бланки переключений и протоколы тренировок.

Для просмотра файлов в редакторе WordPad необходимо, чтобы названия директорий, где установлен тренажер Twr12 не содержали пробелов.

Внимание! Далее везде по умолчанию подразумевается нажатие ЛКМ или «Enter» после выбора пункта меню.

ЛКМ – левая клавиша мыши.

ПКМ – правая клавиша мыши.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Структура и назначение файлов TWR12	8

2 Главное окно тренажера	9

2.1 Меню главного окна	9

2.2 Кнопки главного окна	12

3 Создание тренировки по оперативному бланку (сценарию)	14

3.1 Алгоритм создания тренировки	14

3.2 Начало процесса создания тренировки	15

3.3 Установка исходного состояния схемы	16

3.4 Создание тренировки	19

3.5 Структура правил	19

3.6 Структура операций, выполняемых при создании тренировки	21

4 Переключение аппаратов	24

5 Переговоры по телефону	25

6 Формирование текстового меню дополнительных операций	27

7 Работа с сообщениями	29

8 Операций с элементами схемы	33

8.1 Проверка положения на месте установки	33

8.2 Проверка положения после переключения	33

8.3 Проверка положения по сигнальным лампам	34

8.4 Проверка РПН	34

8.5 Проверка сопротивления	34

8.6 Общий осмотр	35

8.7 Осмотр изоляции	35

8.8 Проверка исправного состояния указателя напряжения	35

8.9 Напряжение (вольтметр, указатель напряжения на фазах)	36

8.10 Нагрузка	36

8.11 Оперативный ток	37

8.12 Плакат	37

8.13 Ограждение	38

8.14 Предохранитель	38

8.15 Переносное заземление	39

8.16 Замок	40

8.17 Релейная защита и автоматика (РЗА)	40

8.18 Работа с РЗА на элементе схемы	40

8.19 Работа с РЗА через кнопку «Панели РЗА»	41

8.20 Выбор в тренажере вида панелей РЗА	42

8.21 Работа с панелями РЗА типа «Элементы РЗА»	42

8.22 Работа с фотореалистичными панелями РЗА (Панели РЗА)	44

8.23 Работа с Панелями РЗА (фотореалистичными панелями РЗА), привязанными к элементам схемы энергообъекта.	47

8.24 Библиотека Панелей РЗА (фотореалистичных панелей РЗА)	50

8.25 Токовые цепи	50

8.26 Работа с токовыми цепями на элементе схемы	50

8.27 Работа с токовыми цепями через кнопку «Токовые цепи»	51

8.28 Сигнализация	51

8.29 Организация контроля последовательности операций	52

8.30 Организация строгой последовательности операций	54

8.31 Звук	55

8.32 Детализация	56

8.33 Окончание создания тренировки	58

8.34 Редактирование базы знаний тренировки	58

8.35 Запись операций, альтернативных на данном шаге тренировки	58

8.36 Организация аварийной тренировки	59

8.37 Организация повторного выполнения правил	61

8.38 Организация контроля за состоянием ПБ и ПСХ колонки синхронизации при включении выключателя без синхронизации	62

8.39 Организация возникновения событий, зависящих от времени	62

8.40 Организация контроля времени по выполненной операции (Вариант №2)	64

8.41 Запуск таймера	65

8.42 Останов таймера	66

8.43 Разрушение переключаемого аппарата	66

8.44 Разрушение не переключаемого аппарата	66

8.45 Реакция системы на выполнение операций текущего шага	67

8.46 Установка КЗ	68

8.47 Устранение КЗ	69

8.48 Установка «земли на фазе»	69

8.49 Устранение «земли на фазе»	70

8.50 Ремонт оборудования	71

9 Проведение тренировки по оперативному бланку (сценарию)	72

9.1 Ввод участников тренировки	72

9.2 Формирование бланка протокола тренировки и списка судей этапа	72

9.3 Ввод баллов за тренировку	72

9.4 Ввод продолжительности тренировки	72

9.5 Начало тренировки	72

9.6 Выполнение тренировки	73

9.7 Окончание тренировки	74

9.8 Просмотр результатов тренировки	74

9.9 Ремонт оборудования	74

10 Выполнение действий при составлении и проведении тренировки	75

10.1 Операции с аппаратами	75

10.2 Переговоры по телефону	76

10.3 Дополнительные операции из текстового меню	76

11 Генерация бланка переключений	77

12 Алгоритм создания тренировки для поиска земли на фазе	78

# Структура и назначение файлов TWR12

Список и описание основных директорий и файлов тренажер Twr12  приведены в таблицах  1 и 2.

Таблица 1 – Директорий тренажера TWR12

| № п/п | Имя директории | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | AVI | файлы видео (.avi) сопровождения переключений и осмотров аппаратов. |
|  | SOUND | файлы звукового сопровождения (.wav) переключений и осмотров аппаратов. |
|  | BMP | файлы неподвижных изображений сопровождения осмотров аппаратов. |
|  | Data | файлы графических элементов (.elm), используемых при рисовании мнемосхем. |
|  | Files | файлы графических элементов (.itm), необходимые для их редактирования и мнемосхемы (.itm). |
|  | Mask, Palette | служебные файлы. |
|  | Протоколы | файлы протоколов тренировок |
|  | Тренировки | файлы тренировок, директории с файлами тренировок. |

Таблица 2 – Файлы тренажера TWR12

| № п/п | Имя файла | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | Twr12tren_Local.exe | программа для создания, редактирования и сопровождения тренировок (Тренажер). |
|  | Twr12tren_Server.exe | программа, выполняющая функции передачи информации между клиентами и формирования общего протокола сетевой тренировки. |
|  | Twr12tren_Client.exe | программа, позволяющая выполнять тренировки в процессе сетевых тренировок, передавать информацию о выполненных операциях на Twr12_Server, а также получать и отображать от сервера информацию, выполненную на других клиентах. |
|  | TWR12Cad.exe | – программа для создания и редактирования элементов и мнемосхем. |
|  | Target_d.dat | список тренировок с путями к тренировкам. |
|  | Metabase.kbf | контроль правильности выполнения типовой инструкции переключений в электроустановках. Работает всегда, если не отключен режим «Контроль по типовой инструкции переключений» в меню «Настройки» тренировки. |
|  | MbaseZero.kbf | служебные параметры, имена и пути файлов для работы в сети. |
|  | MbaseOne.kbf | правила выбора AVI и BMP файлов сопровождения переключений и осмотров. |
|  | MbaseTwo.kbf | правила работы РЗА. |
|  | Attribut.kbf | Настройки (параметры) работы тренажера – устанавливаются в программе (в процессе тренировки или создания тренировки). |
|  | *.kbf | файлы c правилами выполнения конкретных тренировок. Генерируются автоматически при создании тренировки из имени схемы. |
|  | History.prn | файл протокола последней тренировки. Внимание! Этот файл всегда обновляется. |

# Главное окно тренажера

Запуск файла Twr12tren.exe приводит к появлению на экране Вашего ПК главного окна тренажера, содержащего в верхней строке меню и кнопки - в центральной части.

### Меню главного окна

Меню главного окна содержит следующие пункты.

Сценарные тренировки

Данный пункт меню содержит следующие подпункты.

Обучение персонала

Данный пункт содержит два подпункта: «Без рейтинга», «С рейтингом». Пункт «С рейтингом» в настоящее время не активирован из-за отсутствия спроса на него.

Нажатие ЛКМ на пункт меню «Без рейтинга» приводит к появлению окна выбора тренировки из списка уже существующих тренировок в режиме «Учебная тренировка». В режиме «Учебная тренировка» тренажер дает возможность обращаться к подсказке о следующей операции сценария.

Результат действия данного пункта меню полностью соответствует результату нажатия на кнопку главного окна «Учебная тренировка».

Контроль знаний

Нажатие ЛКМ на пункт меню «Контроль знаний» приводит к появлению окна выбора тренировки из списка уже существующих тренировок в режиме «Контрольная тренировка». В режиме «Контрольная тренировка» запрещена возможность обращаться к подсказке о следующей операции сценария.

Результат действия данного пункта меню полностью соответствует результату нажатия на кнопку главного окна «Контрольная тренировка».

Редактирование тренировок

Данный пункт содержит два подпункта: «Создание тренировки…», «Удаление тренировок…».

Результатом нажатия ЛКМ на подпункт «Создание тренировки…» будет появление окна выбора/ввода имени тренировки, которая должна быть отредактирована или создана.

Результат действия данного пункта меню полностью соответствует результату нажатия на кнопку главного окна «Создать тренировку».

Результатом нажатия ЛКМ на подпункт «Удаление тренировки…» будет появление окна выбора имени тренировки, которая должна быть удалена из списка тренировок с сохранением или удалением соответствующего файла удаляемой тренировки.

Результат действия данного пункта меню полностью соответствует результату нажатия на кнопку главного окна «Удалить тренировку».

Результаты работы

Нажатие на подпункт «Протоколы» позволяет вызвать на экран протокол последней тренировки из файла History.prn в редакторе WordPad. Данный файл находится в корне директории Twr12. Копия данного файла под именем, выбранном через пункт меню «Список участников» перед запуском тренировки, хранится в директории ....Twr12\Протоколы. Редактирование файла History.prn не влияет на содержание соответствующего файла в директории Протоколы.

Результат действия данного пункта меню полностью соответствует результату нажатия на кнопку главного окна «Протокол тренировки».

Список участников

Данный пункт позволяет ввести данные обучаемого / обучаемых и делать выбор обучаемого перед запуском тренировки. Это дает возможность автоматически формировать шапку протокола тренировки, содержащую данные обучаемого и генерировать дубликат файла History.prn в директории Протоколы с именем, соответствующем фамилии обучаемого

Выбрать/Редактировать

Нажатие ЛКМ на данный подпункт  приводит к появлению окна «Список участников». С кнопками:

«Плюс» - «Добавить сведения о новом участнике» - ввод Ф.И.О. участника, места работы и должности;

«Минус» - «Удалить сведения о участнике» - выбранный участник будет удален из списка;

«Стрелка вверх» - «Переместить строку вверх по списку»;

«Стрелка вниз» - «Переместить строку вниз по списку»;

«Запись» - «Редактировать текущую строку» - данная кнопка позволяет редактировать все данные участника.

Шаблон протокола

Данный пункт позволяет внести необходимые изменения в шаблон протокола, который будет оставаться в таком виде для всех последующих тренировок. Изменяться в шаблоне протокола будут только данные участника.

Редактировать

Нажатие ЛКМ на данный пункт приводит к появлению окна «Вид протокола», в котором Вы можете изменять:

номер этапа соревнований профессионального мастерства;

синоним слова «участник»;

название контролирующих (Судьи этапа);

данные контролирующих.

Бланк переключений

Данный пункт позволяет сформировать из существующей тренировки типовой бланк переключений в виде текстового файла.

Сформировать бланк

Нажатие ЛКМ на данный подпункт, позволяет вызвать окно со списком тренировок. Выбор тренировки и нажатие кнопки «ОК» приводит к генерации бланка переключений из созданной ранее тренировки. Отображение на экране созданного бланка возможно, если на Вашем ПК установлен редактор WordPad.

Результат действия данного пункта меню полностью соответствует результату нажатия на кнопку главного окна «Создать бланк».

### Кнопки главного окна

Учебная тренировка

Нажатие ЛКМ на кнопку «Учебная тренировка» приводит к появлению окна выбора тренировки из списка уже существующих тренировок. В данном режиме  тренажер дает возможность обращаться к подсказке о следующей операции сценария.

Результат данного действия полностью соответствует результату выбора пункта меню «Обучение персонала» - «Без рейтинга».

Контрольная тренировка

Нажатие ЛКМ на кнопку «Контрольная тренировка» приводит к появлению окна выбора тренировки из списка уже существующих тренировок. В данном режиме  тренажер блокирует возможность обращения к подсказке о следующей операции сценария.

Результат данного действия полностью соответствует результату выбора пункта меню «Контроль знаний».

Протокол тренировки

Результатом нажатия ЛКМ на данную кнопку будет вызов на экран протокола последней тренировки из файла History.prn в редакторе WordPad. Данный файл находится в корне директории Twr12. Копия данного файла под именем, выбранном через пункт меню «Список участников» перед запуском тренировки, хранится в директории ....Twr12\Протоколы. Редактирование файла History.prn не влияет на содержание соответствующего файла в директории Протоколы.

Результат данного действия полностью соответствует результату выбора пункта меню «Результаты работы» - «Протоколы».

Создать тренировку

Результатом нажатия ЛКМ на данную кнопку будет появление окна выбора/ввода имени тренировки, которая должна быть отредактирована или создана.

Результат данного действия полностью соответствует результату выбора пункта меню «Редактирование тренировок» - «Создание тренировки».

Создать бланк

Нажатие ЛКМ на данную кнопку, позволяет вызвать окно со списком тренировок. Выбор тренировки и нажатие кнопки «ОК» приводит к генерации бланка переключений из созданной ранее тренировки. Отображение на экране созданного бланка возможно, если на Вашем ПК установлен редактор WordPad.

Результат данного действия полностью соответствует результату выбора пункта меню «Бланк переключений» - «Сформировать бланк».

Удалить тренировку

Результатом нажатия ЛКМ на данную кнопку будет появление окна выбора имени тренировки, которая должна быть удалена из списка тренировок с сохранением или удалением соответствующего файла удаляемой тренировки.

Результат данного действия полностью соответствует результату выбора пункта меню «Редактирование тренировок» - «Удаление тренировок».

Закрыть программу

Нажатие ЛКМ на данную кнопку приводит к закрытию программы.

# Создание тренировки по оперативному бланку (сценарию)

### Алгоритм создания тренировки

Нарисовать схему в редакторе схем Twr12cad, по которой будет создаваться тренировка (элементы схемы должны иметь свои внутренние диспетчерские имена и соответствующие классы напряжения).

Важно! Чтобы программа-тренажер могла определять напряжение, нагрузку и т.п., необходимо на соответствующей схеме присутствие аппаратов-источников напряжения (элементы - генератор, система) и аппаратов-потребителей (элемент - потребитель).

Желательно (не обязательно) всем элементам присвоить имена (свойство Текст). Для элементов, участвующих в тренировке это нужно сделать обязательно – для генерации подсказки, бланка и протокола тренировки.

Ввести панели РЗА, токовых цепей и сигнализации (см. Инструкцию по редактированию моделей Тренажера TWR-12 в редакторе схем к Twr12cad).

Нарисовать, если нужно дополнительные элементы (кнопки), не входящие в состав схемы, но на которых будут выполняться операции. Например, кнопка «Начало тренировки» – отображается на схеме для организации вводных сообщений и возникновения аварии в начале тренировки, не зависящей от действий обучаемого.

Еще раз методом пристального вглядывания мысленно совместить схему и сценарий. Внести необходимые правки в схему.

Войти в режим создания тренировки (кнопка «Создать тренировку»), в окне ввода ввести название тренировки и выбрать схему.

Установить начальное состояние схемы для создаваемой тренировки, переключая необходимые элементы на схеме, панелях РЗА, токовых цепей и сигнализации.

Внимание!!! От правильного и полного выполнения п.п. 1, 2, 3, 4 зависит 70% всей работы по составлению тренировки.

Выполнить операции сценария тренировки.

После установки исходного состояния процесс создания тренировки можно прерывать и продолжать в любой момент и по введенному материалу проводить тренировки.

Каждая выполненная операция (блок альтернативных операций) и сопровождающие ее сообщения должны заканчиваться нажатием Enter – записью операций в файл в виде правила

### Начало процесса создания тренировки

Чтобы начать составление тренировки и перейти в соответствующий режим, необходимо выполнить следующие действия.

Запустить на выполнение файл Twr12tren_Local.exe.

Нажать ЛКМ на кнопку “Создать тренировку” – появится окно Название создаваемой тренировки.

Далее

а) если Вы собираетесь начать создание новой тренировки:

Введите название тренировки в строке ввода диалога «Название создаваемой тренировки». Нажмите «ОК». Появится диалог «Выбор файла схемы для тренировки», где Вам предлагается выбрать файл схемы, по которой будет создаваться тренировка, выберите нужный файл схемы и нажмите кнопку «Открыть» - появится соответствующая схема и следующее сообщение внизу в строке информации тренажера – «Установите требуемое состояние схемы и нажмите <ENTER>». В результате этих операций в файле target_d.dat будет записана строка, например, следующего вида:

Вывод в ремонт ТСН-1,Волго002.kbf,Files\Волгоград1.itm

где:

Вывод в ремонт ТСН-1 – название тренировки;

Волго002.kbf                  – имя файла тренировки, который тренажер сгенерировал автоматически из имени файла схемы;

Files\Волгоград1.itm      – имя файла схемы и директории, где она находится.

б) если Вы продолжаете составление тренировки, то Вам необходимо:

              - Выбрать среди имеющихся тренировок ту, составление которой Вы будете продолжать. Нажать «ОК». В окне тренажера появится соответствующая схема в состоянии после последнего действия, выполненного при предыдущем сеансе создания тренировки, и Вы можете продолжать составление тренировки.

Пожалуйста, обращайте внимание на строку-подсказку в нижней строке окна!!!

### Установка исходного состояния схемы

Исходное состояние схемы (состояние рассматриваемого энергетического объекта (системы)) – это те значения состояния коммутационных аппаратов, РЗА, токовых цепей, сигнализации, оперативного тока, переносных заземлений, наличия (или отсутствия) предохранителей, плакатов, ограждений, т. е. всего, что прямо или косвенно потребуется в тренировке.

Если в процессе тренировки предполагается работа с элементами на детализирующих схемах, то при создании тренировки на этапе установки исходного состояния необходимо обязательно, как минимум, открыть и закрыть все детализирующие схемы (см. 8.32). Это нужно для того, чтобы программа запомнила исходное состояния всех элементов на детализирующих схемах.

Если на схеме нанесены элементы типа «Переключатель состояний», то Вы можете только в этом режиме поменять названия положений каждого из них (исходно каждый переключатель состояний имеет положения «СШ1» и «СШ2»). Для этого необходимо выполнить следующие операции:

выделить нужный переключатель состояний (нажать на него ЛКМ);

вызвать всплывающее меню с перечнем операций (нажать ПКМ);

выбрать пункт «Ввести положения» - появится окно «Введите имя первого состояния»;

введите имя первого состояния не более 9 символов – нажмите кнопку «ОК» - появится окно «Введите имя второго состояния»;

введите имя второго состояния не более 9 символов – нажмите кнопку «ОК».

Теперь всегда при переключении данного переключателя состояний будет появляться панель с ключом, содержащая введенные состояния.

Установка исходного состояния схемы заключается в проверке и выставлении всех необходимых исходных состояний и значений. Установка начального состояния схемы заканчивается нажатием «Enter». После чего в нижней статусной строке появится надпись:

“СОЗДАНИЕ ТРЕНИРОВКИ: Enter - Запись операции. Выполнено операций: 0”

Если на схеме есть включенные ЗН’ы, то только при первом входе в создание тренировки (перед установкой исходного состояния) после нажатия «Enter» тренажер предупреждает об этом и отображает эти ЗН’ы мигающими черными квадратами. Если Вы сделали это специально и в появившемся окне нажмете на кнопку «ОК», мигание останется (для его снятия нужно нажать на кнопку с погасшей лампочкой на верхней панели), а процесс перейдет в режим ввода операций сценария. Если для Вас включенное состояние ЗН окажется неожиданным, то нажав «Cancel», Вы вернетесь в режим установки исходного состояния, и сможете выполнить необходимые переключения ЗН.

В результате выполненных операций тренажер сгенерирует и запишет файл тренировки, содержащий только «правило0», в выводимой части (после «то») которого находятся состояния всех объектов (элементов на схеме и панелях), используемых в тренировке, а также, координаты ПЗ на схеме (если они были установлены) и новые положения переключателей состояний. Просмотр файла тренировки выполняется через кнопку «Просмотр базы знаний» («Книжка»). Имя файла тренировки генерируется автоматически из имени схемы (первые четыре символа имени схемы + четыре цифры – текущий номер среди тренировок этой схемы + «.kbf»). Записанная информация будет иметь, например, следующий вид:

| !БАЗА ЗНАНИЙ Проба | – имя тренировки |
| --- | --- |
| !Создана построителем базы знаний версия 4.0 |  |
| !ФАЙЛ Априм000.kbf | – файл базы знаний тренировки |
| !ФАЙЛ СХЕМЫ Files\Априм.itm | – файл схемы |

правило0: если

начало = система готова – нажмите ENTER

то

имя-нет/номер-[1]/Files\Априм.itm = включено

имя-В1/номер-[2]/Files\Априм.itm = включено

имя-В2/номер-[3]/Files\Априм.itm = включено

имя-В3/номер-[4] /Files\Априм.itm = включено

имя-В4/номер-[5] /Files\Априм.itm = включено

имя-В-5/номер-[6] /Files\Априм.itm = включено

имя-В6/номер-[7] /Files\Априм.itm = включено

имя-В10/номер-[8] /Files\Априм.itm = включено

имя-Р7/номер-[9] /Files\Априм.itm = включено

имя-Р8/номер-[10] /Files\Априм.itm = включено

имя-Р9/номер-[11] /Files\Априм.itm = включено

имя-Питание/номер-[12] /Files\Априм.itm = включено

имя-нет/номер-[20] /Files\Априм.itm = вкл

вход в тренировку = анализ операции

конец правила

Здесь:

запись «имя-нет» генерируется для элементов, которым не установлено диспетчерское наименование в редакторе схем;

запись «[24]» соответствует уникальному номеру элемента на рассматриваемой схеме.

В тренировке это правило отрабатывает автоматически.

В процессе тренировки можно всегда внести изменения в исходное состояние простым редактированием нужной строки.

Внимание! При редактировании состояний элементов необходимо точно соблюдать используемую грамматику, т.е., если написано «вкл», то изменить его можно только на «откл» и соответственно – «включено»/«отключено» и т.д.

В принципе Вы уже создали тренировку – с этой тренировкой уже можно работать в режиме учебной или контрольной тренировок, с одной оговоркой – тренажер будет контролировать только соответствие операций типовой инструкции переключений, но ему не из чего генерировать подсказки и протокол будет содержать только выполненные операции.

### Создание тренировки

Создание тренировки – это выполнение в тренажере операций, соответствующих сценарию тренировки (бланку переключений). Выполненные операции преобразуются тренажером в правила и записываются в соответствующем файле (его просмотр и редактирование – кнопка с «Книжкой» на верхней панели «Просмотр базы знаний»). Имя файла тренировки генерируется автоматически из имени схемы (первые четыре символа имени схемы + четыре цифры – текущий номер среди тренировок этой схемы + «.kbf»). Впоследствии, во время тренировки, система проверяет правильность выполнения именно этой последовательности правил.

### Структура правил

Внимание! Данный параграф имеет смысл читать после достаточного опыта работы с тренажером, иначе он покажется излишне сложным!

Каждое правило состоит из условной («если … то») и выводимой («то … конец правила» или «то…иначе…конец правила» ) частей. В условной части стоят объекты – операции (текст до знака «=») и их значения (текст после знака «=»), которые генерируются в результате операций, выполняемых оператором на схеме, или являются производными от них. Обратите внимание - в условной части всегда первыми должны стоять объекты – операции, которые должен выполнить оператор (один для переключений, осмотров и т.д. и несколько для РЗА и токовых цепей)! В выводимой части правила стоят объекты – операции, значения которым присваивает сам тренажер, если выполнена условная часть правила.

Допустимы следующие структуры правил:

| Правило2: если | – имя правила |
| --- | --- |
| имя-В1/номер-[2] = отключено | – операция, при выполнении которой будет выполняться выводимая часть правила |
| то |  |
| конец альтернативы = да | – служебная строка |
| оценка = 5 | – оценка за выполнение в тренировке этой операции |
| правило1 = выполнено | – объект для организации строгой последовательности операций |
| анализ операции = выполнен | – служебная строка |
| тип операции = альтернативная с контролем порядка выполнения | – контроль последовательности выполнения правил |
| конец правила |  |

Внимание! Пустые строки в правилах не допустимы – в данном тексте они результат комментариев.

| Правило2: если |  |
| --- | --- |
| имя-В2/номер-[3] = отключено |  |
| правило1 = выполнено | – организация строгой последовательности отключение В2 будет засчитано только после отключения В1 (выполнения правила1) |
| то |  |
| конец альтернативы = да |  |
| оценка = 5 |  |
| правило2 = выполнено |  |
| анализ операции = выполнен |  |
| тип операции = альтернативная с контролем порядка выполнения |
| конец правила |  |

значение(сообщение4) = Вызов на панель РЗА – создание окна сообщения в тренировке, если сделать несколько таких строк с разными сообщениями, но для одного объекта сообщение4, тогда во время тренировки будет сформировано меню выбора правильного сообщения из нескольких возможных.

| Правило4: если |  |
| --- | --- |
| имя-В4/номер-[5] = отключено |  |
| или | – правило4 будет выполнено при отключение одного из этих выключателей |
| имя-В5/номер-[25] = отключено |  |
| сообщение4 = Вызов на панель РЗА |  |
| то |  |
| конец альтернативы = да |  |
| оценка = 5 |  |
| правило4 = выполнено |  |
| анализ операции = выполнен |  |
| тип операции = альтернативная с контролем порядка выполнения |
| конец правила |  |

Правило4 будет выполнено, если будут отключены В4 или В5. После отключения В5 в тренировке на экране появится сообщение «Вызов на панель РЗА».

Правило5: если

имя-В6/номер-[15] = отключено

правило4 = выполнено

то

конец альтернативы = да

оценка = 5

правило5 = выполнено

анализ операции = выполнен

тип операции = альтернативная с контролем порядка выполнения

иначе

конец альтернативы = да

оценка = 2

правило5 = выполнено

имя-В8/номер-[18] = отключено

анализ операции = выполнен

тип операции = альтернативная с контролем порядка выполнения

конец правила

Правило5 позволяет организовать реакцию системы на не выполнение нужной операции на данном шаге, т.е., если мы отключим В6 при не выполненном правиле 4, то произойдет отключение В8.

Любая операция при составлении тренировки должна заканчиваться нажатием клавиши «Enter» – это действие позволяет программе запомнить в виде правила выполненную операцию.

### Структура операций, выполняемых при создании тренировки

Все операции при создании тренировки делятся на три класса.

Операции с элементами схемы:

выделить элемент (установить курсор на элемент и нажать ЛКМ);

нажать ПКМ;

выбрать необходимую операцию из всплывающего меню.

Операции с панелями РЗА, токовых цепей и сигнализации, установленными на схему в редакторе схем:

нажать ЛКМ на нужную панель;

выбрать нужную панель из списка;

выполнить операции на выбранной панели.

Телефонные переговоры:

нажать ЛКМ на кнопку «телефон» («Добавление и выбор абонента из списка»);

ввести/выбрать абонента из списка;

ввести/выбрать сообщение для выбранного абонента.

Дополнительные операции – любые операции, которые можно описать в виде текста:

нажать ЛКМ на кнопку «Выбор 1,2,3» («Выбор из меню»);

ввести/выбрать нужную операцию.

Производными от этих операций являются операции, выполняемые самим тренажером, как реакция на операции, выполненные обучаемым. Эти операции используются для моделирования аварийных ситуаций, когда в результате заданных действий должны произойти переключения, мигания и выпадение блинкеров.

Каждая операция может сопровождаться произвольным числом простых и альтернативных сообщений.

Каждая выполненная операция, при создании тренировки должна заканчиваться ее фиксацией – нажатие Enter - запись в файл выполненной операции в виде правила. До нажатия Enter можно выполнить любое число операций – в этом случае они все будут записаны в правиле через «ИЛИ», т.е. при проведении тренировки тренажер будет считать, что на данном шаге может быть выполнена любая из этих операций.

Операции на панелях (тип 2) могут выполняться сразу на одной панели до нажатия Enter. Тренажер это понимает так, что на данном шаге нужно выполнить все эти переключения безотносительно к тому, сколько раз открывается и закрывается эта панель – главное, чтобы в тренировке между операциями на панели не было сделано других операций. Обучаемый в тренировке может также выполнить сразу все переключения на выбранной панели или в любой последовательности по отношению к открытию панели.

Далее необходимо ввести «относительную» оценку выполненной операции. Относительную среди вводимых операций и в том смысле, что Вы можете перед тренировкой назначать любую ее суммарную стоимость – тренажер автоматически будет распределять оценки.

# Переключение аппаратов

Выделите нужный элемент – установите курсор на элемент и нажмите ЛКМ.

Вызовите операции с элементом – нажмите ПКМ. Независимо от положения курсора, появляющееся меню будет всегда относиться к выделенному элементу.

Нажмите на пункт меню «Переключить на ЩУ/Переключить в ОРУ» для выключателей или на пункт «Переключить» для других аппаратов. При выборе «Переключить на ЩУ» или «Переключить» появляется соответствующая панель, на которую нужно нажать, чтобы выполнить необходимое переключение. Переключение можно выполнять многократно до закрытия панели – тренажер запоминает только последнее состояние. Вид панели для разъединителей можно установить в меню «Настройки». Переключения любым способом (на ЩУ, в ОРУ) воспринимаются и фиксируются тренажером одинаково.

Нажмите клавишу «Enter». Введите баллы за выполненную операцию. Если выполненные операции не требуют реакции системы в случае их не выполнения в тренировке в блоке иначе, то нажмите Enter или выберите кнопку «Yes» в появившемся окне. В нижней статусной строке число выполненных операций увеличится на единицу.

# Переговоры по телефону

Установите курсор на кнопку с изображением телефонной трубки «Добавление и выбор абонента из списка», со всплывающей надписью «Список абонентов» и нажмите ЛКМ.

Появится окно «Список абонентов» с возможностью их добавления, редактирования, изменения порядка расположения и выбора.

Рисунок 1

Список абонентов, из которого формируется меню выбора абонентов в тренировке, хранится в текстовом файле

<имя файла тренировки>.kbf.Абоненты.log

При изменении порядка расположения абонентов в окне «Список абонентов» происходит автоматическое изменение расположения соответствующих строк в указанном файле.

Для редактирования имени абонента необходимо выделить (нажать ЛКМ) нужное имя абонента и нажать кнопку «Редактировать». Появится окно редактирования

Рисунок 2

После закрытия данного окна произойдёт автоматическое изменение старого имени абонента на новое везде, где оно встречается в файле тренировки: <имя файла тренировки>.kbf и в файле со списком абонентов <имя файла тренировки>.kbf.Абоненты.log

Если исправление имени абонента сделано в каком то из этих файлов вручную, тогда необходимо также вручную в обоих файлах найти все места, где встречалось старое имя абонента и заменить его на новое имя.

Строки с именами абонентов, встречающиеся в файлах тренировок, созданных в предыдущих версиях

значение(телефон _список) = <имя абонента>,

используются только при первом открытии таких тренировок в режиме создания тренировки и в последующем не используются, поэтому на них не нужно обращать внимание.

# Формирование текстового меню дополнительных операций

Установите курсор на кнопку «Выбор из меню» и нажмите ЛКМ.

В создании тренировки появится окно выбора операций с функциями добавления, редактирования, изменения порядка расположения и выбора.

Рисунок 3

Список дополнительных операций, из которого формируется меню выбора дополнительных операций в тренировке, хранится в текстовом файле

<имя файла тренировки>.kbf.ДопОпер.log

При изменении порядка расположения операций в окне «Список абонентов» происходит автоматическое изменение расположения соответствующих строк в указанном файле.

Для редактирования имени операций необходимо выделить (нажать ЛКМ) нужное имя операции и нажать кнопку «Редактировать». Появится окно редактирования

Рисунок 4

После закрытия данного окна произойдёт автоматическое изменение старого имени дополнительной операции на новое везде, где оно встречается в файле тренировки

<имя файла тренировки>.kbf и в файле со списком дополнительных операций <имя файла тренировки>.kbf. ДопОпер.log

Если исправление имени дополнительной операции сделано, в каком то из этих файлов вручную, тогда необходимо также вручную в обоих файлах найти все места, где встречалось старое имя дополнительной операции и заменить его на новое имя.

Строки с именами дополнительных операций, встречающиеся в файлах тренировок, созданных в предыдущих версиях

значение(дополнительные операции _список) = <имя операции>,

используются только при первом открытии таких тренировок в режиме создания тренировки и в последующем не используются, поэтому на них не нужно обращать внимание.

Для того, чтобы длинные дополнительные операции размещались на одном экране в ходе тренировки, необходимо сделать следующее:

Перед вводом длинной дополнительной операции разбить ее на логические блоки. В обычном тексте такими разделителями являются запятые.

При вводе длинной дополнительной операции каждый логический блок должен заканчиваться знаком «;», а, начиная со второго блока, начинаться знаком «-». В ходе тренировки для выбора такой дополнительной операции необходимо выбрать первую строку данной операции без знака «-». При выборе строк со знаком «-» программа будет выдавать сообщение о необходимости правильного выбора.

На ход тренировки выбор строки со знаком «-» не влияет.

# Работа с сообщениями

Информационные сообщения – одно или несколько сообщений, появляющихся в процессе выполнения тренировки, после выполнения заданной при создании тренировки операции.

Каждая операция может сопровождаться любым количеством сообщений.

С перечнем и содержанием сообщений при создании тренировки можно работать как после выполнения операций, так и непосредственно.

Для того, чтобы сообщения были зафиксированы в правиле и появлялись в тренировке после нужной операции, необходимо сначала выполнить данную операцию, а потом выбрать сообщения.

Для того, чтобы в процессе тренировки появлялось несколько сообщений после выполнения некоторой операции, необходимо, чтобы эти сообщения имели разные номера, т.е. результирующее правило должно иметь вид:

правило5: если

определен(телефон _список)

телефон _список = ДД РДУ

сообщение1 = Прошу разрешения на вывод в ремонт...

сообщение3 = Ответ: Вывод в ремонт разрешаю

то

оценка = 5

правило5 = выполнено

тип операции = альтернативная с контролем порядка выполнения

операция не выполнена = потеря баллов за операцию

анализ операции = выполнен

конец правила

Для организации меню сообщений необходимо, чтобы сообщение имело не менее двух значений.

Для того, чтобы сообщение появлялось в отдельном окне без выбора, необходимо, чтобы оно имело только одно значение.

Выполните операцию по сценарию.

Нажмите кнопку «Конверт/Выбор»).

Появится окно выбора сообщений с функциями добавления, редактирования, изменения порядка расположения и выбора.

Рисунок 5

Закрытие данного окна автоматически приведёт к созданию файла

<имя файла тренировки>.kbf.Сообщения.log

в котором будут содержаться строки

значение(сообщение1) = <содержание сообщения>

значение(сообщение2) = <содержание сообщения>

…

значение(сообщениеN) = <содержание сообщения>

отображающие содержание окна сообщений.

Добавление нового сообщения выполняется нажатием кнопки «+» в левом окне, при этом имя нового сообщения формируется автоматически с добавлением нового номера.

Копирование сообщения выполняется нажатием кнопок «копировать»/«вставить» в левом окне, при этом имя нового сообщения формируется автоматически с добавлением нового номера. Содержание сообщения также копируется.

Для редактирования содержания сообщения необходимо выделить (нажать ЛКМ) нужное содержание сообщения и нажать кнопку «Редактировать текущее содержание сообщения». Появится окно редактирования

Рисунок 6

После закрытия данного окна произойдёт автоматическое изменение старого содержания сообщения на новое везде, где оно встречается в файле тренировки

<имя файла тренировки>.kbf и в файле со списком сообщений <имя файла тренировки>.kbf.Сообщения.log

Если исправление содержания сообщения сделано, в каком то из этих файлов вручную, тогда необходимо также вручную в обоих файлах найти все места, где встречалось старое содержание сообщения и заменить его на новое.

Строки с сообщениями, встречающиеся в файлах тренировок, созданных в предыдущих версиях

значение(сообщениеN) = <содержание сообщения>,

используются только при первом открытии таких тренировок в режиме создания тренировки и в последующем не используются, поэтому на них не нужно обращать внимание.

Если нужно вывести несколько сообщений, повторите п. 2) - 8).

Нажмите клавишу «Enter», введите баллы за выполненную операцию.

В нижней статусной строке число выполненных операций увеличится на единицу.

Альтернативные сообщения – два или больше сообщений, появляющихся в виде меню после выполнения заданной операции в процессе выполнения тренировки. Тренирующийся  должен принять решение по выбору только одного сообщения. Если в текущем меню сообщение будет выбрано неправильно, то следующие сообщения (если они введены при создании тренировки) показаны не будут и выполненная операция будет не засчитана, т.е. она в протоколе будет показана, как выполненная и пропущенная со снятием соответствующих баллов

Каждая операция может сопровождаться любым количеством сообщений.

              - Выполните любую операцию по сценарию.

Нажмите кнопку «Конверт».

Введите нужный текст.

Нажмите кнопку «Добавить». Появляется окно «Введите сообщение».

Повторите п.п. 3) - 4) нужное число раз.

Выберите нужное сообщение в списке – нажмите на него ЛКМ.

Нажмите кнопку «Выбрать».

Если нужно появление нескольких меню сообщений после текущей операции, выполните нужно число раз п.п. 2) - 7).

Нажмите клавишу «Enter». Введите баллы за выполненную операцию. В нижней статусной строке число выполненных операций увеличится на единицу.

# Операций с элементами схемы

### Проверка положения на месте установки

Выделите нужный элемент схемы.

Нажмите ПКМ.

Нажмите ЛКМ на пункт меню «Проверить» -> «Положение на месте установки». Эта операция отличается от общего осмотра и осмотра изоляции.

Подтвердите правильность выполненной операции.

Нажмите «Enter».

Внимание! Вы можете убрать/вставить этот пункт во всплывающее меню в любой момент в процессе тренировки или ее создания.

Выбрать в меню окно Настройки -> Пункты всплывающего меню -> Нажать ЛКМ на “Положение на месте установки”. Наличие «галочки» говорит о том, что этот пункт меню будет появляться. Если в тренировке есть правило с этой операцией, а пункта меню нет, то программа будет генерировать подсказку «Осмотреть …» и ожидать выполнения осмотра. Это может быть полезно на соревнованиях, чтобы не было споров: «а я осмотрел», «а я проверил положение»!

### Проверка положения после переключения

Выделите нужный элемент схемы.

Нажмите ПКМ.

Нажмите ЛКМ на пункт меню «Проверить» -> «Положение после переключения».

Подтвердите правильность выполненной операции.

Нажмите «Enter».

Внимание! Вы можете убрать/вставить этот пункт во всплывающее меню в любой момент проведения или создания тренировки.

Выбрать в меню окно Настройки -> Пункты всплывающего меню -> Нажать ЛКМ на “Положение после переключения”. Наличие «галочки» говорит о том, что этот пункт меню будет появляться. Если в тренировке есть правило с этой операцией, а пункта меню нет, то программа будет генерировать подсказку «Проверить положение после переключения» и ожидать именно эту операцию. Это пункт меню полезен  во время  проведения соревнований, чтобы не было споров: «а я осмотрел», «а я проверил положение»!

### Проверка положения по сигнальным лампам

Выделите нужный элемент схемы.

Нажмите ПКМ.

Нажмите ЛКМ на пункт меню «Проверить» -> «Положение по лампам и приборам».

Подтвердите правильность выполненной операции.

Нажмите «Enter».

Внимание! Данный пункт меню появляется только для выключателей.

### Проверка РПН

Выделите нужный элемент схемы.

Нажмите ПКМ.

Нажмите ЛКМ на пункт меню «Проверить» -> «РПН». Появится окно с именем элемента и неизменяемым изображением РПН.

Закройте это окно – эта операция воспринимается как осмотр и проверка положения РПН. Отображение необходимых числовых значений выполняется через сообщение.

Подтвердите правильность выполненной операции.

Нажмите «Enter».

### Проверка сопротивления

Выделите нужный элемент схемы.

Нажмите ПКМ.

Нажмите ЛКМ на пункт меню «Проверить» -> «Сопротивление». Появится окно с именем элемента и неизменяемым изображением РПН.

Закройте это окно – эта операция воспринимается как измерение (проверка) сопротивления. Отображение необходимых числовых значений выполняется через сообщение.

Подтвердите правильность выполненной операции.

Нажмите «Enter».

### Общий осмотр

Выделите нужный элемент схемы.

Нажмите ПКМ.

Нажмите ЛКМ на пункт меню «Осмотр» -> «Осмотр общий».

Подтвердите правильность выполненной операции.

Нажмите «Enter».

### Осмотр изоляции

Выделите нужный элемент схемы.

Нажмите ПКМ.

Нажмите ЛКМ на пункт меню «Осмотр» -> «Осмотр изоляции».

Подтвердите правильность выполненной операции.

Нажмите «Enter».

### Проверка исправного состояния указателя напряжения

Выделите любой элемент на схеме (связь, шина, аппарат).

Нажмите ПКМ.

Выберите «Проверить» ->«Проверить исправность указателя напряжения».

Нажмите «Enter».

Внимание! При создании тренировки не важно, на каком элементе вы проверили указатель напряжения – тренажер запомнит эту операцию. В процессе тренировки операция по проверке указателя напряжения будет зафиксирована, только если она выполнена на элементе схемы, находящимся под напряжением.

### Напряжение (вольтметр, указатель напряжения на фазах)

Выберите элемент, на котором Вы хотите проверить наличие напряжения.

Нажмите ПКМ.

Выберите:

“Напряжение” -> «Вольтметр» - измерение по прибору. Перед отображением состояния выбранного прибора система проверяет, связан или нет выбранный элемент с источником напряжения. Появляющийся прибор показывает наличие/отсутствие напряжения. Отображение необходимых числовых значений выполняется через сообщение;

“Напряжение” -> «Указатель напряжения» - измерение указателем напряжения. Указатель с красным окошком – напряжение есть, с синим – нет;

“Напряжение” -> «На фазах» - измерение напряжения на фазах. Отображается три вольтметра, показывающих напряжение на фазах А, В, С. Используется в основном в тренировках по отысканию земли на фазах;

Перед отображением состояния выбранного прибора система проверяет, связан или нет выбранный элемент с источником напряжения. Нажмите «Enter».

### Нагрузка

Выберите элемент, на котором Вы хотите проверить наличие нагрузки.

Нажмите ПКМ.

Выберите “Нагрузка”. Появляющийся прибор показывает наличие/отсутствие электрического тока. Перед отображением состояния выбранного прибора система проверяет, связан или нет выбранный элемент с одной стороны с источником напряжения, а с другой стороны с потребителем.

Нажмите «Enter».

### Оперативный ток

Выберите элемент, на котором Вы хотите выполнить операции с оперативным током.

Нажмите ПКМ.

Выберите “Оперативный ток”. На появившейся панели установите пакетник в нужное состояние.

Внимание! Для маломасленных выключателей (6, 10, 35 кВ) и выключателей КРУ Вы можете установить нужный вид управления:

«Настройки» -> «Управление выключателем КРУ» -> Оперативный ток”/”ШУ-ШП”;

«Настройки» -> «Управление маломасленным выключателем» -> Оперативный ток”/”ШУ-ШП”.

Нажмите «Enter».

### Плакат

Выберите элемент, на котором Вы хотите выполнить операции с плакатом.

Нажмите ПКМ.

Выберите “Установить/Снять” -> «Плакат». На появившейся панели выбрать нужное «Установить», «Снять», «Закрыть».

Нажмите «Установить», если Вам нужно установить плакат.

В появившемся списке выберите и отметьте нужный плакат. Нажмите «ОК».

В появившемся списке выберите место установки плаката. Нажмите «ОК».

Нажмите «Enter».

После проделанных операций видно наличие или отсутствие плакатов на выбранном элементе.

На один элемент можно устанавливать любое число плакатов.

Снятие плаката выполняется аналогично, за исключением пунктов 4 и 6 – там нужно выбрать кнопку «Снять» и название снимаемого плаката и не нужно выбирать место, откуда снимается плакат.

### Ограждение

Выберите элемент, на котором Вы хотите выполнить операции с ограждением.

Нажмите ПКМ.

Выберите “Установить/Снять” -> «Ограждение». Если ограждение уже стоит, то это видно на рисунке в появившемся окне с кнопкой «Снять». Если ограждения нет, то это видно на рисунке в появившемся окне с кнопкой «Установить».

Нажмите на нужную кнопку.

Нажмите «Enter».

### Предохранитель

Внимание! Описанные ниже операции подразумевают операции с предохранителем, который находится внутри выбранного аппарата и его не видно на схеме. Если предохранитель должен отображаться на схеме, то его необходимо установить в нужном месте в редакторе схем и выполнить операции прямо на нем через пункт меню «Переключить в ОРУ» -> «Установлено/Снято».

Выберите элемент, на котором Вы хотите выполнить операции с предохранителем.

Нажмите ПКМ.

Выберите “Установить/Снять” -> «Предохранитель». Если предохранитель уже стоит, то это видно на рисунке в появившемся окне с кнопкой «Снять». Если предохранителя нет, то это видно на рисунке в появившемся окне с кнопкой «Установить».

Нажмите на нужную кнопку.

Нажмите «Enter».

### Переносное заземление

Внимание!

На один элемент схемы можно установить любое число ПЗ.

Знак ПЗ на схеме отображается в том месте, где стоял курсор в момент нажатия на ПКМ с последующим выбором кнопки «Наложить». С точки зрения тренажера это место не имеет никакого значения – он всегда знает, к какому элементу относится данный ПЗ. Однако при снятии ПЗ Вам нужно нажимать на знак ПЗ и, поэтому помнить, к какому элементу он относится. Таким образом, перед нажатием на ПКМ и кнопку «Наложить» целесообразно курсор установить в нужное место.

Выполните операции по проверке исправности указателя напряжения.

Нажмите ПКМ.

Выберите элемент, на который Вы хотите установить переносное заземление. Это может быть любой элемент на схеме, включая связь или шину.

Нажмите ПКМ.

Выберите “Установить/Снять” -> «Переносное заземление».

Выберите “Подсоединить”. Эта операция означает подсоединение к заземляющему контуру.

Нажмите «Enter».

Выполните операции по проверке отсутствия напряжения указателем напряжения в месте установки ПЗ.

Нажмите «Enter».

Внимание! Тренажер посчитает, что операции по установке ПЗ выполнены с нарушением ТБ и угрозой для жизни, если проверка указателем напряжения отсутствия напряжения выполнена не в нужном месте или не выполнена совсем.

Установите курсор в то место, где должен стоять знак ПЗ (ЛКМ нажимать не следует, если нужный элемент уже выделен, или нажмите на него еще раз – хуже не будет). Нажмите ПКМ. Выберите “Установить/Снять” -> «Переносное заземление».

Выберите “Установить”. Эта операция означает наложение ПЗ на токоведущую часть.

Нажмите «Enter».

### Замок

Выберите элемент, на котором Вы хотите выполнить операции с замком.

Нажмите ПКМ.

Выберите “Установить/Снять” -> «Замок». Если замок уже установлен, то это видно на рисунке в появившемся окне с кнопкой «Снять». Если замка нет, то это видно на рисунке в появившемся окне с кнопкой «Установить» и споследующем выбором места устанвки замка.

Нажмите на нужную кнопку.

Нажмите «Enter».

### Релейная защита и автоматика (РЗА)

Операции с РЗА возможны только на панелях, созданных в редакторе схем Twr12Cad. В процессе создания схемы панели могут быть привязаны как к конкретным элементам на схеме, так и иметь ни с чем не связанное собственное имя.

В тренажере, доступ к конкретной панели РЗА возможен двумя способами.

Через пункт «РЗА», всплывающего меню выделенного элемента на схеме. Если пункта «РЗА» в меню нет, то это означает, что либо на данном элементе РЗА не установлена, любо искомая панель РЗА имеет имя отличное от имени этого элемента и ее нужно искать в общем списке РЗА.

Через кнопку «Панели РЗА» на верхней панели тренажера.

### Работа с РЗА на элементе схемы

Считаем, что на выделенном элементе панель «РЗА» установлена в редакторе схем, в противном случае пункт «РЗА» во всплывающем меню будет отсутствовать.

Выберите элемент, на котором Вы хотите выполнить операции с «РЗА».

Нажмите ПКМ, Выберите «РЗА». Появится окно с накладками и блинкерами «РЗА».

Если не выполнять никаких переключений и закрыть окно с панелями, то будет зафиксирована операция «Осмотр панели РЗА». Если нажать ЛКМ на любом числе панелей для установки необходимых положений, то в правиле будут зафиксированы соответствующие переключения.

Внимание! За один сеанс работы с панелью «РЗА» можно выполнять любое число операций.

Закройте окно.

Подтвердите правильность выполненных операций.

Нажмите «Enter».

### Работа с РЗА через кнопку «Панели РЗА»

Нажмите ЛКМ на кнопку «Панели РЗА» на верхней панели тренажера. Появится список всех введенных в редакторе схем панелей РЗА.

Нажмите ЛКМ на нужной панели РЗА.

Нажмите кнопку «ОК» внизу окна выбора. Появится окно с накладками и блинкерами РЗА выбранной панели РЗА.

Если не выполнять никаких переключений и закрыть окно с панелями, то будет зафиксирована операция «Осмотр панели РЗА». Если нажать ЛКМ на любом числе накладок для установки необходимых положений, то в правиле будут зафиксированы соответствующие переключения.

Закройте окно.

Подтвердите правильность выполненных операций.

Нажмите «Enter».

### Выбор в тренажере вида панелей РЗА

В тренажере Twr12 допускается одновременная или раздельная работа как с панелями РЗА типа «Элементы РЗА» (ранее используемые панели РЗА), так и с панелями РЗА типа «Панели РЗА» (фотореалистичные панели РЗА).

Для задания вида используемых панелей РЗА необходимо в окне «Настройки/Системные», тренажера Twr12, выбрать одну или сразу обе опции: «Элементы РЗА» (из фиксированного перечня элементов РЗА), «Панели РЗА» (для работы с фотореалистичными панелями РЗА).

При выборе обеих опций после нажатия на кнопку «Устройства РЗА» появится окно

Рисунок 7

В котором нужно выбрать нужный тип панелей РЗА.

### Работа с панелями РЗА типа «Элементы РЗА»

В тренажере доступ к конкретной панели РЗА, созданной в редакторе схем из заданного перечня «Элементы РЗА», возможен сразу через кнопку «Панели РЗА», если выбрана только опция «Настройки/Системные/Элементы РЗА» или через кнопку «Панели РЗА» и пункт меню «Элементы РЗА», если выбраны одновременно обе опции Настройки/Системные/Элементы РЗА и Панели РЗА.

После выполненных действий появится список всех введенных в редакторе Twr12Cad панелей РЗА.

Рисунок 8

Нажмите ЛКМ на нужной панели РЗА.

Нажмите кнопку «ОК» внизу окна выбора. Появится окно с накладками (ключами) РЗА выбранной панели.

Если не выполнять никаких переключений и закрыть окно с панелями, то будет зафиксирована операция «Осмотр всей панели РЗА».

Если нажать на кнопку «Осмотреть» напротив конкретной накладки, то будет зафиксирована операция по осмотру именно этой накладки РЗА.

Если нажать ЛКМ на ключ/накладку РЗА для установки необходимого положения, то в правиле будет зафиксировано соответствующие переключение.

Закройте окно.

Подтвердите правильность выполненных операций.

Нажмите «Enter», введите баллы за выполненную операцию.

В нижней статусной строке число выполненных операций увеличится на единицу.

В режиме создания тренировки на открытой панели РЗА можно выполнить только одну операцию для формирования соответствующего правила.

В режиме учебной/контрольной тренировок на панели РЗА допускается одновременно выполнять несколько переключений до ее закрытия.

Если по сценарию переключения на панели РЗА выполняются автоматически (как реакция системы на переключения) и необходимо выполнить операцию проверки положения ключа/накладки РЗА, то создается правило осмотра панели РЗА с привязкой к условию после какого правила этот осмотр должен быть выполнен.

Например:

правило18: если

осмотр панели рза on имя-Состояние ВЛ 500 кВ Звезда - Вятка на Костромской АЭС/номер-[]/Files\СО2010\Костромская АЭС.itm = выполнен

правило13 = выполнено

правило14 = выполнено

правило15 = выполнено

правило16 = выполнено

то

конец альтернативы = да

оценка = 5

правило18 = выполнено

тип операции = альтернативная в заданной области выполнения

операция не выполнена = потеря баллов за операцию

анализ операции = выполнен

конец правила

### Работа с фотореалистичными панелями РЗА (Панели РЗА)

В тренажере доступ к конкретной фотореалистичной панели РЗА, созданной в редакторе схем из перечня «Панели РЗА», возможен сразу через кнопку «Панели РЗА», если выбрана только опция «Настройки/Системные/Панели РЗА» или через кнопку «Панели РЗА» и пункт меню «Элементы РЗА», если выбраны одновременно обе опции Настройки/Системные/Элементы РЗА и Панели РЗА.

После выбора одним из указанных способов панелей РЗА типа «Панели РЗА» появится окно с созданным ранее перечнем фотореалистичных панелей РЗА.

Рисунок 9

Нажмите два раза ЛКМ на нужный элемент «Детализация» около нужного названия РЗА или один раз ЛКМ и пункт меню «Детализация» – откроется необходимая панель РЗА

Рисунок 10

Выполните действия с нужными элементами панели РЗА

Рисунок 11

Все действия будут зафиксированы в истории и в протоколе с комментариями, соответствующими правилам в базе знаний (сценарии) тренировки.

### Работа с Панелями РЗА (фотореалистичными панелями РЗА), привязанными к элементам схемы энергообъекта.

Выбрать элемент на схеме объекта, к которому в редакторе схем привязана панель РЗА – нажать на него ЛКМ

Нажать ПКМ и выбрать пункт меню «Панели РЗА и управления»

Рисунок 12

Отобразится панель РЗА

Рисунок 13

### Библиотека Панелей РЗА (фотореалистичных панелей РЗА)

Разработанные схемы фотореалистичных панелей РЗА находятся в директории Files/Панели РЗА

### Токовые цепи

Операции с токовыми цепями возможны только на панелях, созданных в редакторе схем Twr12Cad. В процессе создания схемы панели могут быть привязаны как к конкретным элементам на схеме, так и иметь ни с чем не связанное собственное имя.

В тренажере, доступ к конкретной панели с токовыми цепями возможен двумя способами.

Через пункт меню «Токовые цепи», всплывающего меню выделенного элемента на схеме. Если пункта «Токовые цепи» в меню нет, то это означает, что либо на данном элементе токовые цепи не установлены, любо искомая панель токовых цепей имеет имя отличное от имени этого элемента и ее нужно искать в общем списке токовых цепей.

Через кнопку «Токовые цепи» на верхней панели тренажера.

### Работа с токовыми цепями на элементе схемы

Считаем, что на выделяемом элементе панель токовых цепей установлена в редакторе схем, в противном случае пункт «Токовые цепи» в меню будет отсутствовать.

Выберите элемент, на котором Вы хотите выполнить операции с токовыми цепями.

Нажмите ПКМ.

Выберите «Токовые цепи». Появится окно с испытательными блоками токовых цепей.

Если не выполнять никаких переключений и закрыть окно с панелями, то будет зафиксирована операция «Осмотр панели токовых цепей». Если нажать ЛКМ на изображение испытательных блоков, то их состояние изменится на противоположное (вынут/вставлен). На открытой панели токовых цепей можно выполнять многократные переключения – программа запомнит последнее состояние перед закрытием панели. Внимание! За один сеанс работы с панелью токовых цепей можно выполнять операции с блоками и их проверку.

Закройте окно.

Подтвердите правильность выполненных операций.

Нажмите «Enter».

### Работа с токовыми цепями через кнопку «Токовые цепи»

Нажмите ЛКМ на кнопку «Токовые цепи» на верхней панели тренажера. Появится список всех введенных в редакторе схем панелей токовых цепей.

Нажмите ЛКМ на нужной панели токовых цепей.

Нажмите кнопку «ОК» внизу окна выбора. Появится окно с испытательными блоками токовых цепей.

Если не выполнять никаких переключений и закрыть окно с панелями, то будет зафиксирована операция «Осмотр панели токовых цепей». Если нажать ЛКМ на изображение испытательных блоков, то их состояние изменится на противоположное (вынут/вставлен). На открытой панели токовых цепей можно выполнять многократные переключения – программа запомнит те состояния, которые отличаются от исходных. Внимание! За один сеанс работы с панелью токовых цепей можно выполнять операции с блоками и их проверку.

Закройте окно.

Подтвердите правильность выполненных операций.

Нажмите «Enter».

### Сигнализация

Операции с сигнализацией возможны только на панелях, созданных в редакторе схем Twr12Cad. В процессе создания схемы панели могут быть привязаны к конкретным элементам на схеме, или иметь ни с чем не связанное собственное имя.

В тренажере, доступ к конкретной панели сигнализации возможен только через кнопку «Сигнализация» на верхней панели тренажера.

Нажмите ЛКМ на кнопку «Сигнализация» на верхней панели тренажера. Появится список всех введенных в редакторе схем панелей сигнализации.

Нажмите ЛКМ на нужной панели сигнализации.

Нажмите кнопку «ОК» внизу окна выбора. Появится окно с подокнами выбранной панели сигнализации.

Если не выполнять никаких переключений и закрыть окно с панелями, то будет зафиксирована операция «Осмотр панели сигнализации». Если нажать ЛКМ на любом числе панелей для установки необходимых положений, то в правиле будут зафиксированы соответствующие переключения.

Закройте окно с панелью сигнализации.

Подтвердите правильность выполненных операций.

Нажмите «Enter».

### Организация контроля последовательности операций

При создании тренировки, если не указано иначе, программа вставляет в конце выводимой части каждого правила (перед строкой «конец правила») строку:

тип операции = альтернативная с контролем порядка выполнения

В тренировке все правила с таким значением объекта «тип операции» являются равнозначными с точки зрения порядка их выполнения (выполнения операций условной части)  – программа только может комментировать нарушение их порядка (см. меню «Настройки), не снижая общей оценки.

Изменение значения объекта «тип операции» выполняется до или в процессе выполнения операций текущего шага сценария, но до нажатия «Enter», для этого.

Нажмите ЛКМ на кнопку «ТИП» (Тип операции).

Выберите необходимый тип операции.

Нажмите «ОК».

Внимание! Сделанный выбор распространяется только на одну операцию. Если изменение типа не сделано, то по умолчанию в правиле делается запись, указанная выше.

Представленные в меню значения объекта «тип операции» имеют следующий смысл:

              - «альтернативная с контролем порядка выполнения» – нарушение в тренировке последовательности выполнения операций данного типа не считается ошибкой, но может фиксироваться в протоколе и/или отображаться сообщением на экране, в зависимости от установок в меню «Настройки»;

«альтернативная в заданной области выполнения» – такой тип операций целесообразно устанавливать, если требуется, чтобы несколько операций можно было выполнять в любой последовательности, но только в заданной области сценария. Любую из этих операций нельзя выполнять, пока не будут выполнены все предыдущие операции. Никакую из последующих нельзя выполнять, пока не будут сделаны все указанные операции. Нарушение этой последовательности фиксируется в протоколе и/или отображается сообщением на экране, в зависимости от установок в меню «Настройки», записью: «Нарушен строгий порядок выполнения. Баллы = - 10». Общий результат относительно баллов в сценарии снижаются на 10. (Термин «относительно баллов в сценарии» возник из-за того, что общий результат потом приводится к заданной величине (см. файл MbaseZero.kbf, строка: «значение(Сумма баллов за тренировку) =…»;)). Выполненная операция записывается в протокол, но не воспринимается осуществленной относительно места ее заданного выполнения. Если в меню «Настройки» отмечен пункт «Восстановление после ошибки», то выполненные в этом случае переключения возвращаются в предыдущее состояние;

«необязательная» - операция, которую в процессе тренировки можно не выполнять и программа этого даже не заметит – эта операция будет замечена программой только при формировании бланка переключений;

«обязательная со строгим порядком выполнения» – операция, которая должна быть выполнена только в том месте сценария, где она установлена, т. е. эта операция может быть выполнена только, когда все операции до нее уже выполнены и любая из следующих за ней операций должны выполняться только после нее. Нарушение этих условий воспринимается программой как ошибка и фиксируется в протоколе и/или отображается сообщением на экране. В зависимости от установок в меню «Настройки», появляется запись: «Нарушен строгий порядок выполнения. Баллы = - 10». Общий результат относительно баллов в сценарии снижаются на 10. Выполненная операция записывается в протокол, но не воспринимается осуществленной относительно места ее заданного выполнения.

### Организация строгой последовательности операций

При создании тренировки система Twr12 вставляет в выводимой части (после «то») каждого правила строку:

правилоN = выполнено

где N – номер этого правила. Если теперь вставить эту строку (или несколько – связь с несколькими правилами) в условной части (между «если» и «то») любого другого правила, но ОБЯЗАТЕЛЬНО после ожидаемого действия оператора, то это действие будет считаться выполненным только при условии выполнения правила N. В протоколе это действие будет записано в выполненных операциях с комментарием «Операция не входит в сценарий» и одновременно будет помещена в список пропущенных, соответственно баллы за ее выполнение засчитаны не будут.

Например:

правило10: если

рза АВР-10кВ on имя-Панель РЗА/номер-[416] = выведена

то

конец альтернативы = да

оценка = 5

правило10 = выполнено

анализ операции = выполнен

тип операции = альтернативная с контролем порядка выполнения

конец правила

правило11: если

имя-МВ-10 1Т/номер-[172] = отключено

правило10 = выполнено

то

конец альтернативы = да

оценка = 5

правило11 = выполнено

анализ операции = выполнен

тип операции = альтернативная с контролем порядка выполнения

конец правила

В данном случае, если в процессе тренировки МВ-10 1Т будет отключен до выведения АВР-10 кВ, то очки за отключение МВ-10 1Т не будут засчитаны, и в протоколе эта операция будет помещена в списки выполненных и пропущенных операций.

Точно также организуется зависимость выполненной операции от нескольких предыдущих.

### Звук

Вставка словесного сопровождения (wav файла, содержащего любой набор звуков) в заданном месте осуществляется при создании тренировки.

Для подключения требуемого звукового сопровождения после любой операции (операций) необходимо:

выделить любой элемент на схеме – установить на него курсор и нажать ЛКМ;

нажать ПКМ;

нажать ЛКМ на пункт меню «Звук»;

выбрать нужный файл из появившегося перечня.

Совершенно очевидно, что Вы можете записывать свои «речевки» и вставлять их в тренировку.

Для управление звуковым сопровождением в процессе тренировки Вы можете включать/отключать словесное сопровождение осмотра оборудования через меню Настройки -> Звук при осмотре. Наличие «галочки» около этого пункта означает, что этот режим включен.

Внимание! Если Ваш ПК «немой» (нет установок в Windows, нет колонок и т.д.), то лучше этот режим отключить, т.к. процессору все равно необходимо время на прокручивание звуковых файлов (директория Sound).

### Детализация

Детализация – это создание и проведение тренировок с использованием нескольких слоев вложенных схем. Например, диспетчерская схема и схемы станций и подстанций, и т.д.

Необходимые условия.

На «родительской» схеме должны быть изображены входные/выходные (в принципе - любые) выключатели «дочерних» схем.

Дочерние схемы можно подключать к любому элементу на родительской схеме, поэтому лучше, если это будет какой-то один отдельный символ, понятный всем. Он уже существует – это «Элемент детализации» в группе «Элементы».

На дочерней схеме не должно быть символов типа «Система», т.к. внешнее напряжение будет определяться из родительской схемы. Вместо этих символов можно ставить символ «потребитель».

Очень важно! В редакторе схем, после подключения дочерней схемы, обязательно требуется установить связь между соответствующими элементами (выключателями и линиями (связями)) на дочерней и родительской схемах. Для этого нужно выполнить следующие действия:

к выбранному элементу присоединить дочернюю схему - выделить элемент подключения дочерней схемы – ПКМ – Свойства – Детализация – Просмотр – выбрать схему – Нажать «Enter»;

при выделенном детализированном элементе нажать ПКМ;

выбрать во всплывающем меню Детализация -> Определение связей;

выделить нужные выключатели на обеих схемах;

нажать ЛКМ на пункт меню «Обновить диспетчерское наименование». Один раз это нужно сделать, даже если выключатели уже имеют одинаковые имена;

все остальное в тренажере остается по старому!

В тренажере доступ к детализирующей схеме выполняется следующим образом:

нажать ЛКМ на детализируемый элемент;

нажать ПКМ. Если в редакторе схем к этому элементу была подключена детализирующая схема, тогда в меню будет пункт «Детализация»;

нажать на пункт «Детализация». На экране появится детализирующая схема. На ней Вы можете выполнять все операции также как и на основной.

Возврат на родительскую схему – через кнопку с «Дверью».

Внимание! Если Вы выполнили и записали при создании тренировки операцию с выключателем на дочерней схеме, а в ходе тренировки, эта операция была выполнена и записана с выключателем на родительской схеме, то засчитана будет только операция, произведенная на дочерней схеме.

Этой путаницы можно избежать либо вставив в правило через «или» операции с обоими выключателями, либо в файле mbasezero.kbf убрать знак «!» перед строкой

!факт(учет детализации при переключении) = да

Если в процессе тренировки предполагается работа с элементами на детализирующих схемах, то при создании тренировки на этапе установки исходного состояния необходимо обязательно открыть и закрыть последовательно все детализирующие схемы. Это нужно для того, чтобы программа запомнила исходное состояния всех элементов!

### Окончание создания тренировки

Создание тренировки можно прекратить в любой момент, нажав клавишу «Esc», или на кнопку «Открытая дверь» со всплывающей надписью «Окончание работы».

### Редактирование базы знаний тренировки

Вы всегда можете изменить записанный порядок  операций тренировки. Для этого нужно выполнить следующие операции.

В режиме создания тренировки нажать на кнопку с «открытой книгой» на верхней панели. На экране появится текстовый файл с базой знаний описания тренировки в редакторе WordPad. Если этого не произошло, то нужно проверить.

Что у Вас установлен в Windows редактор WordPad.

Что у Вас до этого не загружен этот же файл.

Найти правило(а), которое(ые) нужно перенести в другое место.

Выделить все пространство, начиная со строки после окончания («конец правила») предыдущего правила и до конца нужного правила.

Запомнить выделенный участок (перенести в буфер обмена).

Вставить выделенный участок в нужное место.

Записать и закрыть файл.

Восстановить сквозную нумерацию правил. Для этого нужно просто нажать на кнопку с цифрами «1, 2, 3».

Внимание! Вы как угодно можете оперировать с пустыми строками между правилами, но ни в коем случае нельзя вставлять пустую строку в тело правила.

### Запись операций, альтернативных на данном шаге тренировки

Выполните все операции, которые равнозначны и могут быть выполнены на данном шаге тренировки, не нажимая между операциями Enter. Например, это могут быть операции по проверке отсутствия напряжения перед установкой ПЗ - т.к. тренирующийся может использовать любой прилегающий участок цепи, то целесообразно при создании тренировки выполнить измерение отсутствия напряжения на всех участках и записать их в правило через «или».

Нажмите Enter. В записанном правиле все операции будут записаны через «или».

### Организация аварийной тренировки

Аварийная тренировка может быть организована тремя способами:

Отображение необходимых сообщений и срабатывание РЗА и сигнализации в процессе загрузки схемы.

Отображение необходимых сообщений и срабатывание РЗА и сигнализации после нажатия на специальный элемент на схеме. Обычно это кнопка с надписью «Начало тренировки», нарисованная при создании схемы.

Отображение необходимых сообщений и срабатывание РЗА и сигнализации после выполнения любой заданной операции – например падение колонки разъединителя в процессе плановых переключений.

Последовательность операций в тренажере для данных вариантов

Отображение необходимых сообщений и срабатывание РЗА и сигнализации в процессе загрузки схемы:

При установке исходного состояния схемы установить выпадение блинкеров сработавшей РЗА.

Установить мигание выключателей, переключенных РЗА.

Отметить работу сигнализации, если предусмотрено.

Ввести необходимые сообщения;

Нажать Enter;

Выполнять операции, как при обычном создании тренировки.

Отображение необходимых сообщений и срабатывание РЗА и сигнализации после нажатия на специальный элемент на схеме. Обычно это кнопка с надписью «Начало тренировки», нарисованная при создании схемы.

При установке исходного состояния схемы установить кнопку «Начало тренировки» в положение «Откл.».

После установки исходного состояния схемы нажать Enter.

Установить кнопку «Начало тренировки» в положение «Вкл.». Не нажимать Enter!

Ввести необходимые сообщения, нажимая на кнопку «Ввод сообщения» (конверт).

Нажать кнопку «Реакция схемы на операции текущего шага» (кнопка «Молоток»).

Переключить выключатели, переключенные в результате работы РЗА.

Установить мигание выключателей, переключенных РЗА – пункт меню «мигание» во всплывающем меню по правой клавише мыши.

Установить выпадение блинкеров сработавшей РЗА.

Отметить работу сигнализации, если предусмотрено.

Нажать Enter;

Выполнять операции, как при обычном создании тренировки.

Отображение необходимых сообщений и срабатывание РЗА и сигнализации после выполнения любой заданной операции – например падение колонки разъединителя в процессе плановых переключений.

Выполнить операцию в тренировке, после которой должна произойти авария (любая операция!). Не нажимать Enter!

Ввести необходимые сообщения, нажимая на кнопку «Ввод сообщения» (конверт).

Нажать кнопку «Реакция схемы на операции текущего шага» (кнопка «Молоток»).

Переключить выключатели, переключенные в результате работы РЗА.

Установить мигание выключателей, переключенных РЗА – пункт меню «мигание» во всплывающем меню по правой клавише мыши.

Установить выпадение блинкеров сработавшей РЗА.

Отметить работу сигнализации, если предусмотрено.

Нажать Enter;

Выполнять операции, как при обычном создании тренировки

### Организация повторного выполнения правил

В аварийных тренировках очень часто бывает необходимо организовать многократное выполнение в зависимости от текущих условий. Чаще всего это срабатывание РЗА. Ниже показаны два варианта организации контроля за ошибочным действием персонала – включением МВ-6 кВ 5РХ при включенном состоянии МВ-6 кВ 5Р и отключенном состоянии ВВ-110 кВ 5ГТ. Второй вариант показан закоментированным.

значение(сообщение112) = Выполнена аварийная ситуация. Снято 5 баллов.

правило112: если

имя-МВ-6 кВ 5РХ/номер-[18107]/Files\Самара-ав.itm = включено

имя-МВ-6 кВ 5Р/номер-[18148]/Files\Самара-ав.itm = включено

имя-ВВ-110 кВ 5ГТ/номер-[15618]/Files\Самара-ав.itm = отключено

сообщение112 = Выполнена аварийная ситуация. Снято 5 баллов.

то

оценка = - 5

*общий анализ = выполнен

конец правила

!правило112: если

имя-МВ-6 кВ 5РХ/номер-[18107]/Files\Самара-ав.itm = включено

имя-МВ-6 кВ 5Р/номер-[18148]/Files\Самара-ав.itm = включено

имя-ВВ-110 кВ 5ГТ/номер-[15618]/Files\Самара-ав.itm = отключено

сообщение112 = Выполнена аварийная ситуация. Снято 5 баллов.

!то

оценка = - 5

правило112 = выполнено

повтор правила = разрешить

анализ операции = выполнен

тип операции = необязательная

!конец правила

### Организация контроля за состоянием ПБ и ПСХ колонки синхронизации при включении выключателя без синхронизации

Если необходимо соблюдение данного условия, то в файле MBaseZero.kbf должна быть раскомментированна (убран знак «!» в начале строки) строка

факт(контроль состояния ПБ и ПСХ) = разрешить

этом случае все выключатели с напряжение 110 кВ и выше, связанные с системой хотя бы с одной стороны и не связанные непосредственно с шиной и фидером или тр-ом не будут переключаться при ПБ = вкл и ПСХ = откл

### Организация возникновения событий, зависящих от времени

Время - в секундах от начала тренировки.

Порядок записи определяет порядок возникновения событий. Эти записи можно делать в файле MBaseZero.kbf и тогда они будут распростряняться на все тренировки или в фале соответстующей тренировки и тогда они будут распространяться только на данную тренировку.

значение(запуск таймера) = разрешить;

значение(период опроса таймера) = 10;

значение(список времен) = 120;240;

значение(список событий) = событие1;событие2;

Эти две строки означают, что через 120 секунд после начала тренировки экспертная система Twr12 (ЭС) начнет искать правило, в выводимой части которого есть объект "событие1" (название каждого из этих объектов полностью дело Вашего вкуса - только в имени не должно быть знака ";"). Если такое правило Вы описали в kbf'е тренировки, тогда ЭС начнет проверять условную часть этого правила, если все объекты этой условной части будут иметь соответствующие значение, тогда система сама выполнит все действия, описанные в выводимой части. Через 240 секунд тоже самое будет сделано для объекта "событие2".

Внимание! Факт свершения каждого из списка событий ЭС проверяет тоолько один раз, т.е. если условная часть к заданному времени не выполнена, то для этого правила поезд ушел! Если нужно по-другому - звоните!

Пример:

Перечень полных имен аппаратов, состояние которых определяется в каждый из заданных моментов времени.

значение(контролируемые аппараты) = имя-ТСН-1/номер-[743];имя-ТСН-2/номер-[845];

Значение "больше текущего времени ожидания" объекта "*время" генерирует тренажер, если текущее время больше заданного времени ожидаемого события

Подобные правила нужно устанавливать всегда в конце .kbf файла тренировки, чтобы они не мешало другим тренировкам.

И естественно без знаков "!" Номера этих правил не имеют значенния - после перенумерации в режиме создания тренировки тренажер поставит свой номер

Внимание - для одного события - только одно правило!!!

! РЕАЛИЗАЦИЯ В ФАЙЛЕ БЛОЧН003.KBF

значение(сообщение770)= Разрушение ТСН-1

правило77: если

*время = больше текущего времени ожидания

*имя аппарата = имя-ТСН-1/номер-[743]

*аппарат под напряжением = да

сообщение770 = Разрушение ТСН-1

то

имя-В-ТСН1Б/номер-[489] = отключено

имя-МВ-ТСН-1/номер-[810] = отключено

мигание = имя-В-ТСН1Б/номер-[489]

мигание = имя-МВ-ТСН-1/номер-[810]

разрушение = имя-ТСН-1/номер-[743]

блинкер Газовая защита ТСН-1-сигнал on имя-панель РЗ и А ТСН-1/номер-[] = опущен

событие1 = выполнен

конец правила

Пример генерации сообщения по времени

значение(сообщение777) = Такое сообщение должно иметь уникальный номер

правило001: если

*время = больше текущего времени ожидания

сообщение777 = Такое сообщение должно иметь уникальный номер

то

событие2 = выполнен

конец правила

### Организация контроля времени по выполненной операции (Вариант №2)

Пуск таймера по включению кнопки "Начало аварийной тренировки"

!значение(период опроса таймера) = 10;

!значение(список времен 2) = 60;120;

!значение(список событий 2) = событие1;событие2;

!значение(сообщение5) = На ГЩУ работает аварийная сигнализация

!значение(сообщение6) = Вызов на панель сигнализации ГЩУ

правило1: если

имя-Начало аварийной тренировки/номер-[2678]/Files\СЭ-690.itm = включено

сообщение5 = На ГЩУ работает аварийная сигнализация

сообщение6 = Вызов на панель сигнализации ГЩУ

то

оценка = 5

запуск таймера событий = разрешить

сигнализация Газовая защита 3АТ. Сигнал on имя-ГЩУ/номер-[] = вкл

правило1 = выполнено

анализ операции = выполнен

тип операции = альтернативная с контролем порядка выполнения

конец правила

значение(сообщение770) = Вызов на панель сигнализации ГЩУ

правило77: если

*время = больше текущего времени ожидания 2

сообщение770 = Вызов на панель сигнализации ГЩУ

то

мигание = имя-В-22/номер-[2369]/Files\СЭ-690.itm

имя-В-22/номер-[2369]/Files\СЭ-690.itm = отключено

сигнализация Турбина №3 Высокие обороты on имя-ГЩУ/номер-[] = вкл

сигнализация Авария на турбине №3 on имя-ГЩУ/номер-[] = вкл

событие1 = выполнен

конец правила

значение(сообщение777) = Вызов на панель сигнализации ГЩУ

правило777: если

*время = больше текущего времени ожидания 2

сообщение777 = Вызов на панель сигнализации ГЩУ

то

сигнализация Высокая температура масла 11АТ on имя-ГЩУ/номер-[] = вкл

сигнализация ШАОТ 11АТ on имя-ГЩУ/номер-[] = вкл

событие2 = выполнен

конец правила

### Запуск таймера

В процессе тренировки, особенно противоаварийной, может возникнуть по требность в запуске отсчета времени. Например, после какой-то операции срабатывает ГЗТ и в течении заданного времени нужно снять напряжение со всех сторон с АТ, иначе произойдет его разрушение. Продолжая наш пример отметим, что правило, которое содержит перечень операций начала аварии на АТ, должно содержать команду по запуску таймера, а правило завершающее снятие напряжение с АТ, должно останавливать таймер.

После выполнения необходимых операций текущего шага тренировки, перед нажатием Enter, выберите любой элемент, если операции не были связаны с элементами схемы или, оставаясь на том же элементе.

Нажмите ПКМ.

Выберите пункт “Таймер” -> «Запуск».

Нажмите «Enter».

### Останов таймера

После выполнения необходимых операций текущего шага тренировки, перед нажатием Enter, выберите любой элемент, если операции не были связаны с элементами схемы или, оставаясь на том же элементе.

Нажмите ПКМ.

Выберите пункт “Таймер” -> «Останов».

Нажмите «Enter».

### Разрушение переключаемого аппарата

Выберите элемент, который должен разрушиться в тренировке в момент его переключения.

Нажмите ПКМ.

Выберите «Переключить». Выполните переключение.

Нажмите ПКМ.

Выберите «Разрушение» - «Переключаемого аппарата».

Нажмите «Enter».

В файле тренировки будет создано правило следующего вида:

значение(разрушение аппарата при его переключении) = имя-ОВ-12-110кВ/номер-[14852]/Files\Самара-ав.itm

правило4: если

имя-ОВ-12-110кВ/номер-[14852]/Files\Самара-ав.itm = включено

то

конец альтернативы = да

оценка = 5

правило4 = выполнено

анализ операции = выполнен

тип операции = альтернативная с контролем порядка выполнения

конец правила

### Разрушение не переключаемого аппарата

Выберите элемент, при операции (это может быть любая операция) с которым должен разрушиться другой аппарат.

Нажмите ПКМ.

Выполните необходимую операцию.

Перейдите в режим «Реакция схемы на операции текущего шага»

Нажмите ЛКМ на аппарат, который должен разрушиться

Нажмите ПКМ.

Выберите «Разрушение» - «Не переключаемого аппарата»

Нажмите «Enter».

В файле тренировки будет создано правило следующего вида:

правило4: если

имя-ОВ-12-110кВ/номер-[14852]/Files\Самара-ав.itm = включено

то

конец альтернативы = да

оценка = 5

имя-ШР-2-110 кВ С1Т/номер-[14950]/Files\Самара-ав.itm = разрушен

правило4 = выполнено

анализ операции = выполнен

тип операции = альтернативная с контролем порядка выполнения

конец правила

### Реакция системы на выполнение операций текущего шага

Выполнить операцию текущего шага сценария переключений. (например включение ВВ-110 кВ С2Т). Enter НЕ НАЖИМАТЬ!

Пусть, далее по сценарию, требуется, чтобы во время включения выключателя произошло разрушение р-ля ШР-2-110 кВ С2Т, срабатывание РЗА, отключение выключателей и их мигание:

Нажать на кнопку «Реакция на операции текущего шага» на главном меню. В нижней статусной строке появится надпись: «Текущие операции будет выполнять программа»

Установить разрушение требуемого аппарата.

Выбрать необходимые панели РЗА и нажатием ЛКМ опустить блинкера.

Выбрать выключатели, переключаемые РЗА, их переключить и установить их мигание (ПКМ – Мигание – Установить)

Нажать Enter/

В файле тренировки будет создано правило следующего вида:

правило5: если

имя-ВВ-110 кВ С2Т/номер-[15366]/Files\Самара-ав.itm = отключено

то

конец альтернативы = да

оценка = 5

мигание = имя-ШСВ-34-110кВ/номер-[15556]/Files\Самара-ав.itm

мигание = имя-ОВ-34-110кВ/номер-[15670]/Files\Самара-ав.itm

имя-ШР-2-110 кВ С2Т/номер-[15368]/Files\Самара-ав.itm = разрушен

имя-ШСВ-34-110кВ/номер-[15556]/Files\Самара-ав.itm = отключено

имя-ОВ-34-110кВ/номер-[15670]/Files\Самара-ав.itm = отключено

блинкер 5Н - "Откл. от ДЗШ ОВ-34" on имя-3,4 СШ 110 кВ|ДЗШ/номер-[]/Files\Самара-ав.itm = опущен

блинкер 6Н - "Откл. от ДЗШ ШСВ-34" on имя-3,4 СШ 110 кВ|ДЗШ/номер-[]/Files\Самара-ав.itm = опущен

правило5 = выполнено

анализ операции = выполнен

тип операции = альтернативная с контролем порядка выполнения

конец правила

### Установка КЗ

Выберите элемент, при операции (это может быть любая операция) с которым должно возникнуть КЗ в любом месте схемы.

Нажмите ПКМ.

Выполните необходимую операцию.

Перейдите в режим «Реакция схемы на операции текущего шага»

Нажмите ЛКМ на аппарате (участке схемы), на котором должно появиться КЗ.

Нажмите ПКМ.

Выберите «Установить/снять» - «Короткое замыкание» - «Установить»

Нажмите «Enter».

В файле тренировки будет создано правило следующего вида:

правило7: если

осмотр = имя-ШР-2/номер-[16775]/Files\Самара-ав.itm

то

конец альтернативы = да

оценка = 5

кз on имя-ШР-4/номер-[16792]/Files\Самара-ав.itm= установить

правило7 = выполнено

анализ операции = выполнен

тип операции = альтернативная с контролем порядка выполнения

конец правила

### Устранение КЗ

Выберите элемент, при операции (это может быть любая операция) с которым должно возникнуть КЗ в любом месте схемы.

Нажмите ПКМ.

Выполните необходимую операцию.

Перейдите в режим «Реакция схемы на операции текущего шага»

Нажмите ЛКМ на аппарате (участке схемы), на котором должно появиться КЗ.

Нажмите ПКМ.

Выберите «Установить/снять» - «Короткое замыкание» - «Снять»

Нажмите «Enter».

В файле тренировки будет создано правило следующего вида:

правило7: если

осмотр = имя-ШР-2/номер-[16775]/Files\Самара-ав.itm

то

конец альтернативы = да

оценка = 5

кз on имя-ШР-4/номер-[16792]/Files\Самара-ав.itm= снять

правило7 = выполнено

анализ операции = выполнен

тип операции = альтернативная с контролем порядка выполнения

конец правила

### Установка «земли на фазе»

Выберите элемент, при операции (это может быть любая операция) с которым должно возникнуть замыкание на фазе в любом месте схемы.

Нажмите ПКМ.

Выполните необходимую операцию.

Перейдите в режим «Реакция схемы на операции текущего шага»

Нажмите ЛКМ на аппарате (участке схемы), на котором должно появиться замыкание на фазе.

Нажмите ПКМ.

Выберите «Установить/снять» - «Замыкание на фазе» - «Установить» - Выбрать фазу замыкания на землю.

Нажмите «Enter».

В файле тренировки будет создано правило следующего вида:

правило7: если

осмотр = имя-ШР-2/номер-[16775]/Files\Самара-ав.itm

то

конец альтернативы = да

оценка = 5

замыкание на землю on имя-ШР-4/номер-[16792]/Files\Самара-ав.itm= установить

правило7 = выполнено

анализ операции = выполнен

тип операции = альтернативная с контролем порядка выполнения

конец правила

### Устранение «земли на фазе»

Выберите элемент, при операции (это может быть любая операция) с которым должно исчезнуть замыкание на фазе.

Нажмите ПКМ.

Выполните необходимую операцию.

Перейдите в режим «Реакция схемы на операции текущего шага»

Нажмите ЛКМ на аппарате (участке схемы), на котором должно исчезнуть замыкание на фазе.

Нажмите ПКМ.

Выберите «Установить/снять» - «Замыкание на фазе» - «Снять.

Нажмите «Enter».

В файле тренировки будет создано правило следующего вида:

правило7: если

осмотр = имя-ШР-2/номер-[16775]/Files\Самара-ав.itm

то

конец альтернативы = да

оценка = 5

замыкание на землю on имя-ШР-4/номер-[16792]/Files\Самара-ав.itm= снять

правило7 = выполнено

анализ операции = выполнен

тип операции = альтернативная с контролем порядка выполнения

конец правила

### Ремонт оборудования

Выберите элемент, ремонт которого должен быть выполнен в тренировке. ВНИМАНИЕ! В учебной тренировке данная операция будет выполнена и занесена в протокол только в случае, если этот аппарат предварительно был разрушен или на нем было КЗ. Исправный аппарат ремонтировать не надо! У контрольной тренировке данный пункт меню не отображается.

Нажмите ПКМ.

Выберите пункт “Ремонт оборудования”.

Нажмите «Enter».

# Проведение тренировки по оперативному бланку (сценарию)

Данный режим дает возможность на основе диалога, переключений на мнемосхеме и анализа базы знаний проводить обучающие и контрольные тренировки оперативного персонала любых энергетических объектов.

### Ввод участников тренировки

Нажмите на пункт меню «Список участников»/«Выбрать/Редактировать».

В появившемся окне введите необходимую информацию.

### Формирование бланка протокола тренировки и списка судей этапа

Нажмите на пункт меню «Шаблон протокола»/«Редактировать».

В появившемся окне введите необходимую информацию.

### Ввод баллов за тренировку

Выберите пункт «Создать тренировку».

Выберите в появившемся списке нужную тренировку и нажмите «ОК».

Нажмите на пункт меню «Баллы за тренировку».

В появившемся окне введите необходимую информацию.

### Ввод продолжительности тренировки

Выберите пункт «Создать тренировку».

Выберите в появившемся списке нужную тренировку и нажмите «ОК».

Нажмите на пункт меню «Время тренировки».

В появившемся окне введите необходимую информацию.

### Начало тренировки

Вы можете проводить тренировки 2-х типов:

учебная (с подсказкой);

контрольная (без подсказки).

Все они проводятся на базе тренировки, составленной в режиме создания (см. раздел Создание тренировки по оперативному бланку (сценарию) и отличаются друг от друга деталями учета конечного результата (см. раздел Просмотр результатов тренировки).

Чтобы начать обычную учебную тренировку, необходимо.

Установить курсор на кнопку Учебная тренировка и нажать ЛКМ.

Появится окно Список тренировок. В списке тренировок выберите нужную и нажмите «ОК».

Чтобы начать контрольную тренировку, необходимо.

Установить курсор на кнопку Контрольная тренировка и нажать ЛКМ.

Появится окно Список тренировок. В списке тренировок выберите нужную и нажмите «ОК».

При загрузке тренировки мнемосхема автоматически устанавливается в заданное при составлении тренировки начальное состояние.

### Выполнение тренировки

В процессе учебной тренировки тренирующийся может выполнять необходимые по заданию тренировки действия в любом порядке, которые не противоречат типовым инструкциям переключений. Он может воспользоваться подсказкой и посмотреть следующее действие, которое необходимо выполнить. Для этого достаточно нажать клавишу F6 на клавиатуре или ЛКМ на кнопке «Что делать дальше» на Панели операций. Появится окно Подсказка с описанием следующего действия. Подсказка недоступна в контрольной тренировке.

Инструкции по выполнению операций, имитирующих реальные производственные операции, смотрите в разделе Выполнение действий при составлении и проведении тренировки.

### Окончание тренировки

Выйти из тренировки, можно нажав клавишу «Esc» на клавиатуре или кнопку «Открытая дверь» со всплывающей подсказкой «Окончание работы».

### Просмотр результатов тренировки

Протокол каждой тренировки записывается в текстовый файл History.prn, который можно просмотреть, нажав кнопку «История» и в директорию Протоколы в виде файла с именем, совпадающим с именем участника, указанным в списке участников. При необходимости, после каждой тренировки этот файл следует копировать в отдельный каталог.

Текстовые файлы система открывает при помощи стандартного редактора Windows (по умолчанию WordPad). С его помощью также можно сохранить файл под другим именем.

### Ремонт оборудования

Установите курсор на элемент схемы, на котором произошло или установлено КЗ (если на выбранном элементе КЗ нет, то данная операция в истории записана не будет).

Нажмите ЛКМ.

Нажмите ПКМ.

В появившемся меню выберите «Ремонт оборудования после КЗ» - нажмите ЛКМ на данный пункт меню.

Если на выбранном элементе было КЗ, то появится сообщение «Авария на «диспетчерское имя элемента» ликвидирована», а в историю будет занесена соответствующая запись.

# Выполнение действий при составлении и проведении тренировки

Далее везде, где это не оговаривается особо, действия при составлении и проведении тренировки одинаковы.

В этом разделе представлены инструкции по выполнению всех действий и операций, которые Вы можете совершать во время тренировки и закладывать в будущую тренировку при ее создании. А также вспомогательные действия во время тренировки, при ее составлении и в промежутке между ними.

Возможные действия оперативного персонала во время выполнения и составления тренировки.

Все существующие операции, выполняемые на энергообъектах, в тренажере реализуются с помощью трех групп действий:

операции с аппаратами;

переговоры по телефону;

дополнительные операции, выбираемые из текстового меню.

### Операции с аппаратами

Установите курсор на аппарат.

Выделите аппарат – нажмите ЛКМ. Теперь курсор может быть в любом месте экрана.

Нажмите ПКМ – появится всплывающее меню со всеми возможными для данного аппарата операциями.

Выберите необходимую операцию и нажмите ЛКМ.

Для переключения необходимо дополнительно нажать ЛКМ на появившейся панели (КУ, рубильнике, накладке РЗА).

Закрытие появляющихся окон выполняется нажатием кнопок «Закрыть/Выйти» или «Закрыть» («x») в верхнем правом углу этого окна.

РЗА и токовые цепи могут устанавливаться на ЛЮБОЙ графический объект на схеме, но практика показала, что целесообразно, нарисовать в редакторе схем в удобном месте прямоугольник, поставить туда блинкер (палитра элементов/ группа Элементы) и назвать его «Панель РЗА чего-то» и в создании тренировки установить на него (них) нужные РЗА.

Установка ПЗ отображается на схеме в месте, где находится курсор в момент вызова всплывающего меню, т.е., если Вы выбрали элемент (связь, СШ, …), на который нужно поставить ПЗ и сдвинули мышью курсор, то ПЗ будет отображен в месте расположения курсора в момент нажатия ПКМ.

Предохранитель вставляется и вынимается.

### Переговоры по телефону

Установите курсор на кнопку с изображением телефонной трубки, со всплывающей надписью «Выбор абонента» и нажмите ЛКМ.

В тренировке появится меню выбора абонентов, введенное при ее создании. В создании тренировки появится окно выбора абонентов с возможностью их добавления и выбора.

### Дополнительные операции из текстового меню

Установите курсор на кнопку «Выбор из меню» и нажмите ЛКМ.

В тренировке появится меню выбора операций, введенное при ее создании. В создании тренировки появится окно выбора операций с возможностью их добавления и выбора.

# Генерация бланка переключений

Генерация бланков переключений выполняется только из уже созданных тренировок.

Нажмите кнопку “Создать бланк”.

В появившемся окне “Список тренировок” выберите нужную тренировку и нажмите кнопку OK этого окна.

На экране появится в редакторе WordPad, созданный текстовый (.txt) файл бланка переключений.

# Алгоритм создания тренировки для поиска земли на фазе

Войти в создание тренировки.

Установить исходное состояние. Нажать «Enter»!

Установить последовательно через «Enter» на все элементы (опора, связь) работу с Квантом через "Прибор Квант", а показания прибора через сообщение (любой текст) значение показания прибора.

Руками, в каждое правило вставить значение шкалы второй строкой до сообщения показания прибора.

И все!

Здесь каждую операцию (правило) можно выполнять неограниченное число раз и пропущенные не фиксируются, поэтому для обычной тренировки обязательно нужно изменить (убрать/поставить «!») строки в mbasezero.kbf:

значение(режим работы) = без сценария;

!значение(режим работы) = по сценарию;

Внимание! Для обычных тренировок должно стоять - "по сценарию", иначе в протоколе не будет пропущенных операций.